## Spare Parts 2017 - SUBS
Ceník náhradních dílů platný od 30.1.2017
Kód | Popis | Dop. cena 2017
10510900 | Termostat bezpečnostní RAM5109 (floor protection) | 1070
10800044 | Čidlo do jímky 2K DHW KVT | 550
10800045 | Čfidlo příložné 2K (flow) VF202 | 538
10800080 | Modul AM3-11KB->10800095 | 2186
10800081 | Heating element 3kW mono 230V 6/4 SLE | 5280
10800084 | Heating element 6kW tri 230/400V 6/4 SLE | 6145
10800094 | Kit Alarm module AM3-2 | 1835
10800095 | Modul AM3-11 | 2186
10800098 | Plochý kabel MCBA do AM | 400
10800102 | Sada připojovací SMART | 4800
10800108 | Čidlo venkovní teploty AF200 | 470
10800120 | Snímač pok. teploty RF | 4020
10800121 | Krabice MSK - mont. Box CU | 4440
10800157 | Sada vstup vzduchu pro HM201 (DN150) | 1735
10800188 | Řídící jednotka Control Unit | 14500
10800189 | Jednotka pokojová RSC | 6500
10800190 | Jednotka pokojová RS (k CU) | 5900
10800193 | Sada pojistka držák Smart EW | 506
10800199 | Servo motor Esbe ARA661 230V 6Nm 120s | 3990
10800201 | Komunikační rozhraní ESYS-EBV | 1760
10800218 | Modul ZMC2 230V | 4536
10800261 | Lapač kondenzátu HM35TC-25C + těsnění | 2540
10800262 | Lapač kondenzátu HM70-85-120TC +Těsněnís | 4215
10800263 | Sada pro údržbu Prest.MK3 | 2140
10800265 | Sada pro montáž opláštění kond. Kotle | 1700
10800288 | Sada elektroda Prest.MK2+Těsnění+šrouby | 608
10800309 | Sada lapač kondenzátu P24-32 V14 | 800
10800310 | Sada lapač kondenzátu P50-75 | 2065
10800311 | Sada lapač kondenzátuP120 | 3255
10800313 | Sada elektrody pro HM70-85-120TC | 1136
10800354 | Sada rozhraní ESYS ACVMAX->C.U. | 2100
10800355 | Sada NTC čidlo+ kabelové připojení | 1035
10800356 | Sada lapač kondenzátu P42 | 5278
10800369 | Sada TV trubka P24/32 Solo V14 | 1630
20474492 | Zadní panel HRi800 | 2782
20474493 | Zadní panel HM30-60N (galva V13) | 2340
20474494 | Zadní panel Jumbo 800 (galva V13) | 1711
20474497 | Zadní panel HM100-101 (galva V13) | 2600
20474502 | Zadní panel Prest.small casing Hi_P V14 | 2080
20474503 | Zadní panel assy Prest.big cas.-Hi_P V14 | 2700
20476517 | Dolní panel Prestige 24/32 Exc. V14 | 1745
2047A514 | Výztuha boční HMTC 25-35-45 V15 | 675
21423026 | Deska hořáku HM30-60-Delta Perf. 25-55 | 2010
21471492 | Boční panel RH HRi800 (grey V13) | 2988
21471493 | Boční panel RH HM30-60N (grey V13) | 3267
21471496 | Boční panel RH HM70-71 (grey V13) | 3200
21471497 | Boční panel RH HM100-101 (grey V13) | 3050
21472492 | Boční panel LH HRi800 (dark grey) | 2988
21472493 | Boční panel LH HM30-60N (grey V13) | 3267
21472496 | Boční panel LH HM70-71 (grey V13) | 3200
21472497 | Boční panel LH HM100-101 (grey V13) | 3360
21473421 | Čelní panel E-Tech (04) | 1945
21473491 | Čelní panel HRi601 | 3370
21473492 | Čelní panel HRi800 | 3576
21473493 | Čelní panel HM30-60N (White V13) | 7500
21473497 | Čelní panel dolní HM70-71-100-101 white | 5050
21475421 | Horní panel E-Tech (V04) | 1885
21475492 | Horní panel HRi800 | 2050
21475493 | Horní panel HM30-60N (White V13) | 6010
21475496 | Horní panel HM70-71-100-101 (white V13) | 3015
21475513 | Horní panel HMTC 70-85-120 V15 | 1410
21475514 | Horní panel HMTC 25-35-45 V15 | 1140
21476122 | Kryt hořáku BG2000-S for HM30-60 | 4200
21476369 | Kryt hořáku HM71-101 BG2000 | 4440
21476416 | Kryt hořáku HM201 | 4680
21476456 | Kryt hořáku Delta Pro gaz | 4870
21476493 | Kryt dveří spal. komory HM30-60N (White V13) | 2128
21476498 | Dveře spalovací komory cover HM70-100N (White V13) | 1660
21477400 | Ovládací panel HM30 N - 60 N (V03) | 4895
21477491 | Ovládací panel (plate) HRi601 | 980
21477493 | Ovládací panel (plate) HM30-60N | 3226
21477513 | Panel ovl. paneluHMTC 70-85-120 V15 | 2159
21477514 | Panel ovládacího panelu HMTC 25-35-45 V15 | 1855
21478497 | Čelní panel horní HM100-101 (white V13) | 7440
21479369 | Dveře spalovací komory HM71 | 3435
21479370 | Dveře spalovací komory HM101 | 3730
2147B369 | Těleso rozděovače plynu HM101& BG2000-S100 | 2140
2147C369 | Víko rozdělovače plynu HM101 & BG2000-S100 | 1166
2147P152 | Dveře spalovací komory HM70-100 | 2980
2147P369 | Dveře spalovací komory BG2000-S70 | 4647
2147P370 | Dveře spalovací komory BG2000-S100 | 7875
2147P416 | Dveře spalovací komory HM201 | 4100
2147P456 | Dveře spalovací komory Delta Pro gas (V09) | 6300
21480069 | Stěnový závěs Prest.(S&E) | 320
21480084 | Stěnový závěs pro E-Tech (V04) | 295
24614113 | Ovládací panl HM101 | 23100
24614114 | Ovládací panel kabelový Smart ME 300-400
24614152 | Ovládací panel kabelový Smart SL 600-800 / SLE
24614154 | Ovládací panel kabelový Smart STD 100-240
24614161 | Ovládací panel kabelový Smart SLEW
24614197 | Ovládací panel kompletní HM 30-60 N | 9800
24614205 | Ovládací panel kompl. HM70-100 (V13) | 9880
24614206 | Ovládací panel HM71-101 (V13) | 30500
24614211 | Ovládací panel kompl. HM200 (V13) | 10380
24614212 | Ovládací panel kompl. HM201 (V13) | 39300
24614231 | Ovládací panel kompl. E-Tech W 28 Tri V14 | 25250
25760042 | Kabeláž hořáku Alfa Sprint S | 900
257F1046 | Kabeláž hořáku HM60-70 | 1485
257F1048 | Kabel hořákur BG2000 S/100 | 1865
257F1069 | Kabel zapalování 1200mm HM201 | 630
257F1071 | Kabel zapalování 780mm Prest. | 476
257F1072 | Kabeláž hořáku HM30G a HM30P | 1020
257F1073 | Kabel zapalování 650mm | 555
257F1074 | Kabel zapalování 390mm | 435
257F1079 | Plochý kabel displeje MCBA | 380
257F1095 | Kabeláž P50-75 MK2 | 4880
257F1096 | Kabeláž P24-32 Exc. MK2 | 4090
257F1097 | Kabeláž P24-32 Solo MK2 | 4995
257F1105 | Kabeláž hořáku HM201 | 1785
257F1107 | Kabeláž hořáku HM101 | 2865
257F1108 | Kabeláž hořáku HM71 | 1949
257F1120 | Kabeláž Prest.18-32 Solo MK3 | 2600
257F1123 | Kabeláž Prest.18-32 Exc.MK3 | 3300
257F1127 | Překlenovací drát 4mm² modrý 100mm + 2 faston | 155
257F1132 | Sada pro zapojení teplé vody E-Tech W | 2350
257F1146 | Kabeláž BG2000-S 25-70 kW | 985
257F1148 | Kabeláž BG2000-S 100 | 10750
257F1160 | Kabel zapalování BG2000-S100 V13 L:450 | 747
257F1161 | Kabel ionizační BG2000-S100 V13 | 448
257F1163 | Sada kabelů ACVMAX | 1610
257F1166 | Kabel pro zapojení kaskády ACVMAX | 810
257F1180 | Přívodní kabel 230V Prest.24-32 V14 | 1118
26300041 | Víčko kontrolního otvoru 80x100 Jumbo | 1781
27300047 | Body+accessories HM201->27300086
27300049 | Body+accessories HM200N->27300088
27300066 | Tepelný výměník P120 + tubes ->27300092
27300073 | Tepelný výměník P50+PP Sběrač kondenzátuor | 30660
27300074 | Tepelný výměník P75+PP Sběrač kondenzátuor | 34500
27300075 | Tepelný výměník P18-32 +PP Sběrač kondenzátuor | 23972
27300086 | Těleso + příslušenství HM201 | 31860
27300092 | Tepelný výměník P120 +PP Sběrač kondenzátuor | 67800
27300093 | Tepelný výměník P100 +PP Sběrač kondenzátuor | 65400
27300094 | Tepelný výměník P42 +PP Sběrač kondenzátuor V14 | 43800
27300100 | Tepelný výměník P24-32 +PP Sběrač kondenzátuor V14 | 18840
28471502 | Boční panel LH/RH cpl Prest.Solo V14 | 2035
28471503 | Boční panel LH/RH assy P.Exc.&100-120 V14 | 2435
28471513 | Boční panel LH/RH cpl HMTC 70-85-120 V15 | 2518
28471514 | Boční panel LH/RH cpl HMTC 25-35-45 V15 | 3365
28472460 | Zadní rám assy Prest.Solo MK3 | 34179
28473460 | Čelní panel assy Prest.Solo MK3 | 20437
28473463 | Čelní panel assy Prest.Exc.MK3 | 15990
28473502 | Čelní panel assy small casing P.EUR V14 | 3050
28473503 | Čelní panel assy big casing P.EUR V14 | 3450
28473513 | Panel přední spodní HMTC70-85-120 V15 | 2575
28473514 | Přední spodní panel HMTC 25-35-45 V15 | 2075
28474514 | Zadní panel HM TC SO V15 | 2036
28475511 | Horní panel rear assy P.Exc.& P100-120 V14 | 1720
28475515 | Horní panel assy Prest.24-32 Solo V14 | 1233
28476514 | Čelní panel horní assy HMTC 25-35-45 V15 | 1495
28478513 | Čelní panel horní assy HMTC70-85-120 V15 | 1900
28478514 | Čelní panel assy base HMTC 25-35-45 V15 | 1010
30537482 | Těleso E-Tech W09
30537483 | Těleso E-Tech W15
30539481 | Tank+EPP Insul.Prest.Exc.MK2 | 32800
30539482 | Těleso lakované E-Tech W09 | 11200
30539569 | Zásobník TV + izolace Prest.Exc.MK3 | 22800
30539617 | Zásobník TV + izolace Prest. Exc.V14 | 15325
30540367 | Těleso s izolací HM70-71 | 96275
30540368 | Těleso s izolací HM100-101 | 111350
30540445 | Těleso + purová izolace HM30-60N (V03) | 54300
30540466 | Těleso s izolací HM200-201 | 225000
30540600 | Těleso kotle HM30-60N (V13) | 50217
30540604 | Těleso s izolací HM100-101 (V13) | 106000
30540659 | Těleso s izolacíHMTC Large vol.V15 | 167990
30540660 | Těleso s izolací HMTC Small Vol.V15 | 114200
39438027 | Jímka termostatu Ø 1/2" L.:500 mm | 770
39438030 | Jímka termostatu Ø 1/2" L:1300 mm | 1065
39438039 | Jímka termostatu Ø 1/2" L:750 mm | 854
39438046 | Jímka termostatu Ø 1/2" L:950 mm | 899
39438047 | Jímka termostatu Ø 1/2" L:1200 mm | 1000
39438049 | Jímka termostatu Ø 1/2" L:1700 mm | 1152
39438065 | Jímka čidla SST 1/2x250 | 729
39438068 | Jímka termostatu Ø 1/2" L:900 mm | 1046
39554167 | Víko dolní Comfort E šedé V12 | 812
42402075 | Příruba 140x6, | 685
42440014 | connection set F Ø3/4'x6/4'
42714000 | Koleno mf 5/4 Fig.92 steel | 685
42716007 | Koleno mf3/4 fig.97 steel | 695
42716010 | Připojovací sada F Ø3/4'x6/4' | 510
42716011 | Připojovací sada FF Ø1"-Ø6/4" | 797
43416022 | Šroubení M/F 1/2 brass | 356
43416134 | Šroubení rohové MF 1/2 ->43416181 | 460
43720000 | Redukce FM 3/4>1/2 brass | 190
4372G011 | Prodloužení T 1/4-1/8 hydrosmart | 655
47438008 | Upevňovací pružina pro čidlo | 17
47792012 | Šroub M4x10 DIN464 knurled StZn | 68
47792030 | Šroub quarterturn for BMR31-BMe1 | 95
47796001 | Pružina pro control box Prest.MK3 | 77
47796005 | Clip pro pojistný ventil Prest.V14 | 122
47798012 | Pojistný kroužek sifon | 96
4779A005 | Matice M4 mecano SMG M4-4 | 42
4779A011 | Matice 3/4 DIN431A SSt HM25C/35-85TC | 400
4779Z012 | Závlačka Ø2 simple DIN11024 StZn | 9
49410039 | Trubka PVC 19,5x1000 unplug. | 385
49410044 | Trubka PVC D: 39,5x1550 unplug. | 1262
49410069 | Plastová krytka vstup topné vody ø 4/4" | 29
49410071 | Trubka PVC D: 25x1350 unplug. | 677
49410089 | Trubka PVC D:39,5x1350 unplug. | 1065
49410201 | Plastová krytka vstup topné vody Ø 5/4" (48mm) | 29
49410280 | Madlo opláštění (HD PE) | 71
49430026 | Krytka černá 61,3 PVC | 26
49437026 | Ohebná hadice 5x9 silicon | 305
497B0003 | Trubka PVC D:19,5 L:700 | 420
497B0005 | Trubka PVC D:19,5x870->497B0051 | 429
497B0006 | Trubka PVC D:19,5x1000 mm | 625
497B0008 | Trubka PVC D:19,5x1140 | 526
497B0009 | Sparge tube PVCc 19,5x1340 side-holes
497B0025 | Tlumič Prest.24-32-50-75 MK2 | 835
497B0026 | Trubka odtahu spalin D:80 L:790 P24-32 Solo V04 | 620
497B0027 | Trubka PVC D: 19,5x1280 mm | 653
497B0028 | Trubka PVC D:19,5x1540 | 676
497B0029 | Trubka PVC D:39,5x1750 | 1500
497B0031 | Trubka odtahu spalin D:80 L:900 P24-32 Exc.V04 | 625
497B0035 | Trubka odtahu spalin D:100 L:815 Prest.50-75 | 1600
497B0039 | Tlumič Prest.120 MK2 | 1695
497B0051 | Trubka PVC D:19,5 L:840 mm | 568
497B0502 | Trubka PVC 50x1300 unplug. | 820
497B1019 | Držák s těsněním topné spirály E-tech | 250
497B1025 | Plastic frame for E-Tech Ovládací panel
497B1031 | Obdélníková zásuvka černá 13x19 | 48
497B1034 | Plastový rámeček E-Tech Ovládací panel (V04) | 669
497B1048 | Plastová krytka 3/4" modrá | 58
497B1049 | Plastová krytka 3/4" červená | 58
497B1050 | Plastová krytka 3/4" černá | 58
497B1051 | Víčko měřícího kusu | 179
497B1055 | Plastová krytka 6/4 modrá | 32
497B1056 | Plastová krytka 6/4 černá | 32
497B1057 | Plastová krytka 6/4 červená | 32
497B4011 | Lapač kondenzátu P18-32 MK3 | 959
497B5001 | Horní víko Smart 320 | 820
497B5007 | Horní víko Smart 600-800 | 1466
497B5010 | Horní víko Smart Line 100 - 240 (Standardized) | 710
497B5011 | Dolní víko Smart SLEW | 729
497B5012 | Horní víko Smart SLME 400 | 745
497B5013 | Dolní víko Smart 320 (V07) | 1570
497B5014 | Dolní víko Smart 600 (V07) | 1985
497B5019 | Horní víko SL 100/240 Comfort CG | 830
497B5022 | Dolní víko SL 100/240 Comfort CG | 1100
497B5027 | Dolní víko E DHW (od 1.8.2013) | 871
497B6002 | Prodloužení panelu levé pro Prestige Excellence | 213
497B6003 | Prodloužení panelu pravé pro Prestige Excellence | 213
497B6016 | Trubka odtahu spalin Prest.Exc.MK3 | 2499
497B6034 | Zástrčka čidla spalin EPDM | 426
497B6039 | Trubka odtahu spalin P45-50-75 V14 | 1610
497B6040 | Trubka odtahu spalin P100-120 V14 | 2097
497B6041 | Trubka odtahu spalin P24-32-110US Solo V14 | 1168
497B6042 | Trubka odtahu spalin P24-32-110US Exc.V14 | 1170
497B6047 | Trubka odtahu spalin PP DN100 L1600 HMTC 70-85-120 | 880
50423201 | Montážní konzole 1 ks HL-ECO-Smart | 440
50423365 | Sklo kontroly plamene Furigas (assembly) | 295
507F2009 | Turbulator HM horní type A | 271
507F2010 | Turbulator HM dolní type B | 268
507F3019 | Redukce odtahu spalin HM150-200-201 vertical | 2100
507F3033 | Redukce odtahu spalin 290->DN150 mm F45/HM | 1523
507F3044 | Redukce odtahu spalin horiz.HM200-201 | 13060
507F3052 | Adaptér odthu spalin včetně měřícího kusu 100/150 P45->120 V14 | 995
507F4007 | Rozdělovač plynu pro hořák HM101 | 4400
507F4052 | Vratné potrubí pro Prest.Solo 24-32 | 1595
507F4068 | Trubka - Čerpadlo->zásobník P.Exc.MK, +zpětná klapka | 725
507F4069 | Trubka - Tepelný výměník to Čerpadlo Prest.Exc.MK2 | 860
507F4070 | Trubka - Čerpadlo -> CH P.Exc.MK2 + zpětná klapka | 4885
507F4071 | Vratné potrubí CH+DHW P.Exc.MK2 | 1485
507F4086 | Trubka - Tepelný výměník -> Čerpadlo Prest.Solo MK2 | 1100
507F4087 | Trubka - Čerpadlo -> CH P.Solo MK 2+ zpětná klapka | 970
507F4095 | Příruba hořáku Prest.24-32 HMTC | 1710
507F4103 | Příruba hořáku Prest.50-75 MK2 | 3120
507F4104 | Přívodní potrubí Prest.Solo 50-75 | 2345
507F4105 | Vratné potrubí Prest.Solo 50-75 | 920
507F4106 | Plynové potrubí Prest.50-75 | 1135
507F4111 | Plynové potrubí HM25-35-45TC | 1829
507F4137 | Plynové potrubí HM70-85TC | 2075
507F4140 | Plynové potrubí Prest.120 MK2 | 2135
507F4141 | Příruba vstupu vzduchu Prest.120 | 745
507F4170 | Trubka výstuo¨pu P100-120 | 5615
507F4171 | Vratné potrubí P100-120 | 3940
507F4183 | Držák pouzdra pojistky SLEW | 129
507F4185 | Příruba hořáku Prest.120 | 2780
507F4188 | Příruba hořáku Prest.18-32 MK3 | 1915
507F4189 | Přístupová dvířka hořáku Prest.18-32 MK3 | 180
507F4191 | Flexi hadice výstup Prest.18-32 Solo MK3 (flex) | 1440
507F4192 | Vratné potrubí Prest.18-32 Solo MK3 (flex) | 1340
507F4193 | Plynové potrubí Prest.Solo MK3 | 1335
507F4200 | Plynové potrubí Prest.Exc.MK3 | 1400
507F4201 | Flexi hadice výstup Prest.18-32 Exc.MK3 (flex) | 1355
507F4202 | Vratné potrubí Prest.18-32 Exc.MK3 (flex) | 877
507F4203 | Hadice flexi výstup zásobník Prest.Exc.MK3 (flex) | 1479
507F4204 | Vratné potrubí zásobníku P18-32.Exc.MK3 (flex) | 1280
507F4267 | Sklo kontroly plamene ->507F4283 (kit) | 537
507F4273 | Příruba hořáku P50-75-175-250 V14 | 2820
507F4274 | Příruba hořáku P100-120-299-399 V14 | 3295
507F4275 | Příruba hořáku P42-155 V14 | 2841
507F4276 | Příruba hořáku Prest.24-32-110US V14 | 1659
507F4277 | Příchytka pro ventilátor Prest.V14 | 448
507F4278 | Plynové potrubí P42-50 V14 | 2055
507F4279 | Vratné potrubí P42-50-75 V14 | 1487
507F4280 | Trubka výstupu P42-50-75 V14 | 2721
507F4281 | Plynové potrubí P100-120 V14 | 1862
507F4282 | Plynové potrubí P75 V14 | 1840
507F4284 | Odklon přívodu vzduchu Prestige V14 | 300
507F4285 | Přírubové šroubení 4/4" P100-120 V14 | 603
507F4287 | Clona odtahu spalin P75 V14 | 398
507F4288 | Konektor přip, čidla tlaku P100-120-399 V14 | 442
507F4289 | Závlačka čidla tlaku vody Prest.V14 | 230
507F4298 | Vratné potrubí P24-32 Solo V14 | 753
507F4299 | Trubka výstupu k 3-cest ventilu Prest.24-32-110 V14 | 1856
507F4300 | Trubka Čerpadlo->ventil P24-32 Solo V14 | 840
507F4302 | Trubka výstupu z ventilu->připojovací koncovka P.Solo V14 | 1075
507F4303 | Plynová trubka Prest.24-32 Solo V14 | 1194
507F4307 | Trubka Čerpadlo->ventil P24-32-80-110 Exc.V14 | 915
507F4308 | Trubka výstupu A tank P24-32-80-110 Exc.V14 | 1235
507F4344 | Adaptér vzduch/spaliny pro HMTC 70-85-120 V15 | 4070
507F4345 | Adaptér vzduch/spaliny pro HMTC 25-35-45 V15 | 3596
507F4346 | Trubka cirkulační HMTC 25-35-45 V15 | 980
507F4347 | Trubka cirkulační HMTC 70-85-120 V15 | 4976
507F4349 | Plynové potrubí input HM120TC V15 | 1417
507F4350 | Plynové potrubí Ventilátor side HM120TC V15 | 920
507F4351 | Příruba hořáku HMTC 25-35-45 V15 | 958
507F4360 | Redukce vzduchu 92->86 EPDM | 270
507F4362 | Příruba hořáku HMTC 70-85-120 V15 | 958
51700025 | Keramická šňůra pletená D:10mm (per meter) | 630
51700046 | Izolace dveří spal. komory HM200
51700093 | Izolace D430x13 - 128kg/m³ | 610
51700094 | Izolace vnitřku sp. komory (1/2 disk) D680x13 HM201 | 705
51700097 | Izolace hořáku P18-32 MK3 | 625
51700099 | Izolace hořáku Prest.50-75/HM85TC
51700100 | Izolace hořákuP.120 Ø140 burnerhead
51700101 | Izolace dveří spal. komory Oil burner Delta-HM | 410
51700102 | Izolace dveří spal. komory BG2000 Delta Pro-HM | 957
51700103 | Izolace dveří spal. komory BG2000 HM100-101 | 940
51700104 | Izolace dveří spal. komory HM200 | 2390
51700105 | Izolace dveří spal. komory HM201 | 2330
51700106 | Izolace hořáku236x146x30 Alfa | 685
51700118 | Izolace hořáku (tepelná) P50-75-175-250 V14 | 923
51700119 | Izolace hořáku (tepelná) P100-120-299-399 V14 | 945
51700123 | Izolace hořáku P42 V14 | 479
51700126 | Izolace hořáku P50-75-HM85TC (chamfered) | 900
51700127 | Izolace hořákuP120-399 MK2 (chamfer) | 2050
51700128 | Izolace hořákuP32/HM35TC (chamfered) | 705
51700129 | Izolace hořáku 20mm Prest.24-32 V14 | 1285
51700144 | Izolace hořáku horní HM GV TC V15 | 420
51700145 | Izolace hořáku horní HMTC SV V15 | 287
51704000 | Těsnící šňůra D:10 L:800 | 660
53402086 | Koleno plynového ventilu přírubové 1/2 +O - kroužek | 287
53402088 | Přípojení plynového ventilu 1/2 +screws | 282
53429000 | Příruba BMR31-51 BMe1 | 1296
53429048 | Čerpadlo BMR31-BMe1+solen. Danfoss BFP21 L3L | 4280
53429060 | Electroda assy BM(R)21/31/51/101 | 705
53429062 | Vysokonapěťový kabel BM (R) 21-31-51-101-201-BMe1 | 579
53429064 | Ústí hořáku 80x1.5x60 L:172 (BMR31) | 1655
53429068 | Vysokotlaká trubka (BMR31-BMe1) | 797
53429074 | Palivová hadice BM(R) | 866
53429086 | Svorka hořáku BMR22-32-52 ->537D8143 | 940
53429112 | Kondenzátor 4 µF BM(R) 21-31-51-101 | 917
53429120 | Kryt černý hořáku (BMR31-BMe1) | 1389
53429131 | Automatika hořáku LOA 24 | 2275
53429151 | Zapalovací trafo EBI 052F0030 | 2310
53429195 | Vzduchová klapka BMR31 | 469
53429197 | Primární vzduchová klapka BMR21-31-51-BMe1 | 665
53437009 | Elektroda ionizační HM100 BG | 630
53437039 | Tryska D:8,5 M5 | 140
537D1026 | Tryska Delavan A60 0.75G | 596
537D1027 | Tryska Delavan A60 1.25G | 998
537D1028 | Tryska Delavan A45 0.60G | 665
537D1034 | Trysk s předehřevem (BMR 31-51-BMe1) | 4637
537D1036 | Tryska holder BMV 1-2 (223,5mm) | 1835
537D1037 | Tryska Steinen 0.65 Gus 45°H | 596
537D3008 | Ventilátor RG148-1200-3612 + pot.+cooling prop. | 6070
537D3016 | Usměrňovač24V 45900446.051B | 565
537D3017 | Usměrňovač 230V 45900441-013B | 625
537D3020 | Displej pro MCBA | 2575
537D3023 | Box pro displej Hoval EBV 16.9910906013 | 1125
537D3027 | Ventilátor RG148-1200-3612 without potent. | 10550
537D3033 | Ventilátor RG148-3633 230V Prestige 75 | 9555
537D3034 | Ventilátor pro HM201 | 22400
537D3037 | Ventilátor RG148-1200-3633 + potentiom. | 8255
537D3039 | Kabel usměrňovače proudu L:1260 - 24V | 590
537D3041 | Ventilátor RG128-1300-3612 24V P24-32 HM35TC | 4330
537D3045 | Ventilátor RG175-2000-3633-010205 P120 MK2 | 18350
537D3046 | Kolo ventilátoru 120x40 (BMR 31-BMe1) | 2400
537D3049 | Ventilátor RG128/1300-3612 030204 | 4455
537D3052 | Ventilátor RG148-3633 P75 V14 | 9628
537D3053 | Ventilátor NRG118-3612 P24-32 V14 | 4100
537D3059 | Ventilátor RG128-1300 230V Rotated120° | 5420
537D4009 | Plynový ventil VK4115V1014 | 3310
537D4013 | Clona 6mm (VF001 G31) | 160
537D4020 | Clona 5,2mm->537D4082 | 165
537D4028 | Venturi VF051 | 955
537D4033 | Plynový ventil VK8115V1036 | 2860
537D4034 | Venturi VF002 | 972
537D4037 | Clona 6,8mm (VF051 G31) | 160
537D4046 | Plynový ventil VR8615VB1010U | 5570
537D4047 | Venturi VMS | 3335
537D4050 | Clona 10,7mm (VMS P120) | 865
537D4053 | Clona 8,6mm (VMS P120) | 832
537D4054 | Clona 6,7mm (VMS P120 G31) | 660
537D4056 | Venturi VF055 | 995
537D4057 | Clona 3,4mm (18kW VF055 G31) | 165
537D4058 | Tlumič venturi Prest.18-32 MK3 | 405
537D4067 | Venturi VF003 | 1970
537D4068 | Clona (dented) flue Prest.32 MK3 | 182
537D4073 | Plynový ventil VK4115V2038 U | 2110
537D4076 | Tlumič sání Prest.42-50-75-175-250 V14 | 500
537D4078 | Tlumič sání Prest.100-120-299-399 V14 | 525
537D4079 | Plynový ventil VR4615VB1006 P120 V14 | 4680
537D4085 | Mini-venturi 45900451-040 P32-110 V14 | 865
537D4086 | Plynový ventil VK4205VE5002 | 2240
537D4089 | Tlumič sání Prest.24-32-80-110 V14 | 344
537D4090 | Clona 6,15mm +o-kroužek | 329
537D4091 | Clona 4,70mm +o-kroužek | 329
537D4092 | Mini-venturi 45900451-024 P24-80 V14 | 935
537D4093 | Clona 3,6mm +o-kroužek | 386
537D5000 | Kabel zapalování BG2000S | 400
537D5001 | Kabel ionizační ->537D5018 / 537D5027 | 240
537D5010 | Kabel s koncovkou pro solenoid | 447
537D5012 | Kabel zástrčka předehřevu | 340
537D5013 | Kabel zapalovací s koncovkou | 610
537D5014 | Kabel zapalování BMV | 540
537D5020 | Kabel motoru (BMR31-BMe1) | 425
537D5021 | Kabel zapalovacího trafa (BMR31-BMe1) | 485
537D5022 | Kabel předehřevu (BMR31-BMe1) | 365
537D5025 | Kabel zapalovacího trafa ZT870 | 450
537D5027 | Kabel ionizační 2008-> (lug 4.8x0.8) | 327
537D6038 | Venturi VF001 | 1057
537D6135 | Redukce FF 80x50 pro vstup vzduchu | 1000
537D6237 | Trubka odtahu spalin D80 L1220 HM25-35-45TC | 820
537D6352 | Koleno 90° MF DN80 PP black (air) | 320
537D6401 | Adaptér odtahu spalin 60/100 Prest. | 839
537D6402 | Trubka odtahu spalin Prest.Solo 18-32 MK3 | 1479
537D6403 | Koleno 90° MF DN80 PP grey+lip seal | 585
537D6438 | Koleno 90° MF DN100 PP grey +lip seal | 595
537D6511 | Koleno redukované 80->50 HMTC V15 +Těsnění | 69
537D6512 | Koleno 90° DN80 PVC +meas.port | 535
537D6513 | Flexibilní hadice Masterflex D80 L350 | 355
537D8022 | Sada plynový ventil s venturi pro HM201 | 26500
537D8024 | Vložka filtru pro olej. čerpadlo | 895
537D8025 | Čidlo plamene BMV LDS 057H7097 blue | 1020
537D8026 | Kolo ventilátoru BMV | 1035
537D8028 | Kondenzátor motoru BMV | 677
537D8030 | Solenoid BMV(U) | 1245
537D8031 | Motor EB95C28 s kondenzátorem | 3430
537D8032 | Vysokotlaká trubka | 782
537D8033 | Čerpadlo BMV1 (Danfoss BFP21 L3 R)+solenoid | 3310
537D8035 | Svorkovnice BMV | 986
537D8036 | Zapalovací trafo BMV(U) | 1815
537D8037 | MCBA regulátor HM71 | 12370
537D8038 | MCBA regulátor HM101 | 12370
537D8039 | MCBA regulátor HM201 | 12370
537D8081 | Spojka motoru BMV | 166
537D8082 | Přívody pružné 1100 mm | 660
537D8084 | Vzduchová klapka BMV | 520
537D8093 | Kryt hořáku BMV (černý) | 935
537D8096 | Hořákové ústí BMV1 | 3095
537D8138 | Displej LCD Prest.MK3 | 2000
537D8144 | Těsnění svorky hořáku BMV | 59
537D8145 | Držák detekce plamene BMV | 30
537D8147 | Příruba hořáku BMV | 622
537D8150 | Příruba (2 díly) BMV | 655
537D8154 | Spojka motor-čerpadlo (BMR31) | 270
537D8156 | Držák hořáku (BMR31-BMe1) | 4752
537D8157 | Čidlo plamene BMR31 long QRB1 B D025B40B | 1040
537D8159 | Redukce 80x50 BMV1 FV | 1155
537D8160 | Motor Hanning 90W (BMR31-BMe1) | 5955
537D8185 | Elektronika hořáku BG2000S V13 | 2850
537D8186 | Motor 90W BMV (V13) s kondenzátorem | 4195
537D8188 | Zapaovací trafo ZT870 BG2000-S100 | 1795
537D8189 | Elektronika hořáku DKG972-N-Mod28 | 4720
537D8192 | Printed circ.ACVMAX
537D8193 | Víko regulátoru (červené) BG2000-S V13 | 125
537D8198 | Printed circ.ACVMAX Ver.B def.parms
537D9000 | Stabilizátor plamene BMV1 (4 slots) | 1347
537D9002 | Stabilizátor plamene 64-16-6 sl.BMR31 LwNOx | 2125
537DC000 | Manostat tlaku plynu Prest.-HMTC | 745
537DX007 | Zapalovací elektroda zahnutá BG 2000
537DX010 | Ionizační elektroda zahnutá BG2000 Alfa-Dperf. | 1085
537DX011 | Electroda BG2000-S55 | 1080
537DX028 | Elektroda HM101 | 1065
537DX029 | Elektroda BG2000S 55-60-70 HM71 | 1030
537DX032 | Electroda BG2000 S100 | 1055
537DZ004 | Ústí hořáku typ BQ 63x287 | 1845
537DZ006 | Ústí hořákuC 45/55 | 1900
537DZ017 | Ústí hořáku NIT 63x224 | 3205
537DZ019 | Ústí hořákuNIT 98x372 HM101 | 7140
537DZ024 | Elektroda assy BMV | 470
537DZ025 | Ústí hořáku Prest.D:63 (nat.gas) | 1630
537DZ026 | Ústí hořáku NIT Prest.D63 L158 | 3305
537DZ027 | Ústí hořáku NIT Prest.D:98 | 3945
537DZ029 | Ústí hořákuNIT D:63 L:313,5 HM | 4395
537DZ032 | Ústí hořákuNIT P.120 (D:140)
537DZ033 | Electroda Prestige MK2 | 465
537DZ035 | Ústí hořáku Prest.18-32 MK3 Propan | 1940
537DZ038 | Elektroda P18-32 Mk3 (long ceramic) | 580
537DZ042 | Ústí hořáku P18-32 zemní plyn (furipat) | 1625
537DZ043 | Electroda BG2000S 25>45 | 1038
537DZ045 | Elektroda dual ceramics HM201 | 1120
537DZ049 | Ústí hořákuP100-120 V14 | 2531
537DZ050 | Ústí hořákuNIT D70 L177 | 4055
537DZ051 | Ústí hořáku P24-32 (US 80-110) V14 | 2780
54322000 | Termostat 95°C cap1610 bulb6 TU-L-DT | 590
54403000 | Teploměr svislý kapilára 3000 mm IC021999 | 540
54428047 | Zástrčka M 7 pin Wieland | 255
54428048 | Zástrčka F 7 pin Wieland | 318
54428091 | Kryt pro svorkovnici APN 16 mm² | 68
54428107 | Přepínač Léto/Zima | 140
54428113 | Průchodka kabelová PG 29 | 137
54428130 | Zástrčka M. 3-pin | 70
54428131 | Zástrčka F. 3-pin | 78
54428155 | Svorkovnice WKN10 SL/U yellow/green | 467
54428179 | Svorkovnice 16 mm² WKN 16/U | 275
54428182 | Topná spirála 2 x 2.4kW | 1150
54428183 | Topná spirála 2 x 1.4kW | 1050
54428204 | Topná spirála 3 x 2kW
54428278 | Můstek IVBWKN 16-2 | 285
54441008 | Termomanometr 0-4 bar 0-120°C | 695
54442045 | Termostat regulační 0 - 90°C kap. 1500mm sonda 6mm | 369
54452000 | Spínací časovač Grässlin | 1150
54452082 | Rele 3TG 1010-OAL2 | 835
54452092 | Zajišťovací blok DIN rail | 135
54761008 | Ovládací panel Prest. | 700
54762004 | Relé Finder | 1300
54762072 | Stykač 60A AC1 ->E-Tech W 09-28 | 4935
54762073 | Stykač 80A AC1 ->E-Tech W 36 | 4770
54763017 | Manometr 0-4 bar & 60psi D:37 black | 510
54763019 | Manometr 0-4 bar 60psi D:37 square | 460
54763020 | Teploměr 0-120°C Dp:52 SmartLine | 425
54764003 | Termostat 10-100°C cap3000 bulb6 TU-L-DT | 695
54764006 | Termostat havarijní 103°C cap3060bulb6 TS-RM-DT | 725
54764009 | Termostat havarijní 103°C, ruční, kap. 1500mmn | 660
54764020 | Termostat s ručním odblokováním 90°C kapilára 900mm
54764021 | Kolečko termostatu | 88
54764022 | Termostat 0-90°C set40°C cap3000 TR 2 | 795
54764025 | Bezpečnostní termostat 200°C M5 Tabs | 605
54764028 | Rotační ovládací kolečko control box Prest.MK3 | 72
54764032 | Termostat bezpečnostní 0-85°C+110°C | 2488
54764033 | Termostat 15/22-78/85 cap3000 bulb6 DT | 860
54764037 | Termostat havarijní 96°C 2pole (type TOD) | 665
54764038 | Vypínač 2P 16A/250VAC Prest.V14 | 310
54766001 | Kontrolka červená D10 230V | 105
54766015 | Jistič řídícího obvodu 2P 3A (E-Tech W-S-P) | 1050
54766016 | Přepínač zelený 2P | 115
54766017 | Přepínač žlutý 2P | 115
54766018 | Kontrolka červená EL/6M.3 kabel 200mm | 126
54766027 | Vypínač 2P 16A/250VAC MK3 | 199
54766029 | Tlačítko hl. vypínače Prest.MK3 ACV-logo
54766030 | Tlačítko hl. vypínače I/O Prest.V14 | 214
54767028 | Blok svorek 15p E-Tech w | 565
54768019 | Držák regulátoru (BMR31-BMe1-BMR33) | 610
54768021 | Automatika hořáku (BMR31-33-BMe1) | 4725
54769005 | Zapalovací trafo EBI 4 HPM (BMR31-BMe1) | 2160
5476A025 | Průchodka Di:19 DP:60 forprene | 65
5476A030 | Průchodka kabelu zapalování BMV | 338
5476C011 | Pojistka 6,3x32 12,5AT slow | 132
5476C012 | Pojistkové pouzdro 6,3x32 13A 250V (FX0415) | 410
5476C013 | Jistič 10x38 max 32A | 530
5476C015 | Pojistka 10x38 32A 3nw6 | 117
5476D001 | Topné těleso HLE-SLEW-Comfort E | 1295
5476D004 | Topné těleso 2 x 3kW for E-Tech W36 | 1200
5476G002 | NTC čidlo 12k duplo L:2400 mm | 676
5476G003 | NTC čidlo 12k L:3200mm for tank | 690
5476G008 | NTC čidlo 12K d5x18 1/8 +faston | 545
5476G016 | MCBA regulátor Prest.24 Solo NG | 12365
5476G018 | MCBA regulátor Prest.24 Exc.propane | 12365
5476G021 | MCBA regulátor Prest.32 Exc.NG | 12365
5476G022 | MCBA regulátor Prest.32 Solo NG | 12365
5476G024 | MCBA regulátor Prest.32 Exc.propane | 12365
5476G025 | MCBA regulátor Prest.32 Solo propane | 12365
5476G030 | MCBA regulátor Prest.50 Solo NG | 12365
5476G031 | MCBA regulátor Prest.50 Solo propane | 12365
5476G032 | MCBA regulátor Prest.75 Solo NG | 12365
5476G033 | MCBA regulátor Prest.75 Solo propane | 12365
5476G036 | NTC čidlo 12K d5x50 1/8 faston | 745
5476G044 | MCBA regulátor Prest.120 120 MK2 NG | 12365
5476G047 | NTC čidlo 12K d5x18 1/8 +Molex conn. | 579
5476G052 | MCBA regulátor Prest.120 MK2 propane | 12365
5476G054 | NTC čidlo 12K d5x50 1/8 +Molex conn. | 612
5476G057 | ESYS regulátor Prest.Solo-Exc.18-32 MK3 | 5530
5476G061 | NTC čidlo 12K d5x50 unthr.+Molex | 445
5476G070 | NTC čidlo 12K d5x118 1/4+Molex conn. | 805
5476V000 | Plastový nástroj pro oranžové konektory | 30
5476V006 | Krytka havarijního manostatu tlaku IP44 | 243
5476V016 | Automatika hořáku 54768005+zemnící kabel | 4880
5476V026 | Držák pouzdra elektroniky P.Solo MK3 | 255
5476V030 | Držák pouzdra elektroniky P.Exc.MK3 | 305
5476V032 | Krokový motor hydrobloku xMK3 | 1945
5476V033 | Čidlo tlaku 0-4 bar (+needle) | 1205
5476V053 | Přední kryt displeje box ACVMAX | 387
5476V056 | Závěs skříňky ovládání MAXSYS V14 | 95
5476Z019 | Oddělovač na svorkovnici 16mm² | 42
547D3018 | NTC čidlo 12K L1500 pro zásobník | 535
547D3021 | Transfo.230/24V 72VA+ cable 35cm MCBA | 1899
55301200 | Exp. nádoba 8L.(long shape) | 1580
55412000 | Těsnění 44-28x2 Insulfrax FT
55412023 | Těsnění el. topné spirály TM Ø135x80x5 mm | 135
55412047 | Těsnění 44-30x2 neoprene | 37
55412071 | O-kroužek Ø 85 x 5,33 mm EPDM schválená pro TV | 114
55426001 | Ventil vypouštěcí 1/2 | 490
55426017 | Pojistný ventil 3bar 1/2 50kW | 395
55429070 | Těsnění hořáku BM(R)21-31-101-BMe1 d.81 | 305
55429159 | Těsnění příruby hořáku BMV1 & BMR22-32-52 | 475
55439129 | Havarijní manostat tlaku 1/2 | 422
55445006 | Ruční odvzdušňovací ventil Ø 1/2" | 44
55445007 | Aut. odvz. ventil3/8 with non-ret valve | 275
55700026 | Těsnění ventilátoru BG2000 | 23
55700028 | Těsnění hořákového ústí BG2000 (Ø107x1mm) | 53
5576A071 | Pojistný ventil 3bar 3bar 164kW 1/2->3/4 | 1552
557A0019 | Těsnění Ventilátor HM101 BG2000S-100 | 305
557A0020 | Těsnění ústí hořáku BG2000S-100 HM101-201 | 280
557A0025 | Těsnění pro rozdělovač hořáku HM100 | 555
557A0026 | Těsnění (cork) pro venturi | 89
557A0040 | Těsnění ventilátoruHM201 | 345
557A0045 | O - kroužek 110x3,5 | 48
557A0050 | Těsnění 30x20x2 fibres | 122
557A0051 | Těsnění 24x14x2 fibres | 99
557A0054 | Těsnění Ventilátor Prest. | 220
557A0059 | Těsnění draft hood ->557A0157
557A0060 | Průchodka d:21 Dp:40 | 74
557A0067 | Těsnění fibres 38x30x2 (5/4) | 138
557A0073 | Těsnění 45x28x5 silicone->557A0144 | 239
557A0085 | Těsnění pro ventilátor RG175 (100-120kW) | 220
557A0090 | Těsnění Ústí hořákuP120 | 525
557A0092 | O - kroužek 33x2 Plynový ventil P120-399 | 194
557A0094 | Těsnění electrode Prest.(->557A0095)
557A0095 | Těsnění electrode Prest.MK3 | 180
557A0096 | O - kroužek 53,7x1,78 NBR | 27
557A0098 | Těsnění venturi-Plynový ventil | 87
557A0101 | Těsnění Dn100 (Trubka odtahu spalin) blue | 85
557A0103 | O - kroužek 23,47x2,62 (Clona P120) | 198
557A0105 | Těsnění odtahu spalin DN80 HR-EPDM black | 305
557A0106 | Těsnění odtahu spalin DN100 HR-EPDM black | 297
557A0110 | Těsnění odtahu spalin DN150 HR-EPDM black | 385
557A0119 | Těsnění ventilátoru (Prest.32 MK3) | 145
557A0121 | O - kroužek 95x2 silicone | 69
557A0123 | Těsnění desky hořáku P18-32 MK3 red 4mm
557A0124 | Těsnění 24x16x2.1 EPDM 70 shore | 22
557A0130 | O - kroužek 17,12x2,62 piping Mk3 | 400
557A0132 | Těsnění ventilátoru Ventilátor Prest.18 | 475
557A0137 | Těsnění odtahu spalin DN60 HR-EPDM black | 125
557A0141 | Těsnění ID:166 condens.collect.HM35TC | 945
557A0144 | Těsnění 28-45x5 Viton Sběrač kondenzátu.HMTC | 239
557A0145 | Těsnění ID:250 condens.collect.HM85TC | 550
557A0147 | Těsnění 24x14x2 novapress basic | 53
557A0149 | Těsnění skla kontroly plamene (68x32x2 GPE) | 322
557A0152 | O - kroužek 17,04x3,53 Čerpadlo Prest.MK3 | 176
557A0153 | Těsnění ústí hořáku Prest.24-32 HMTC | 257
557A0154 | Těsnění hlavy hořáku P50-75 HM70-85-120TC | 315
557A0155 | Těsnění 44x28x2 Kerlane | 20
557A0156 | Těsnění redukce spalin De:325 Di:290 Dh:310 | 585
557A0157 | Těsnění horní odtahu spalin HM200-201 380/320 | 4020
557A0158 | Těsnění dolní odtahu spalin HM200-201 410/376 | 1035
557A0161 | Těsnění plyn 23,5x17x2 NBR 80 ShA EN682 | 113
557A0162 | Těsnění ionizační elektrody | 390
557A0163 | Těsnění elektrody | 175
557A0166 | Sada těsnění pro P18-32. S-E mk3 | 1465
557A0175 | O-kroužek 129,5x7 schválený pro TV | 110
557A0176 | Těsnění desky hořáku P50-75 - GPE | 385
557A0177 | Těsnění desky hořáku P18-32 - GPE | 287
557A0178 | Těsnění desky hořáku P120 - GPE | 445
557A0179 | Těsnění desky hořáku P24-32 Mk2 - GPE | 205
557A0180 | Těsnění Ústí hořáku P18-32 Mk3 (cord) | 320
557A0184 | Těsnění elektrody Prest.V14 | 220
557A0187 | Těsnění desky hořáku P42 V14 GPE | 455
557A0190 | Těsnění EPDM Victaulic 6/4 | 419
557A0193 | O - kroužek 25.07x2.62 EPDM | 120
557A0198 | Těsnění odtahu spalin DN50 grey | 27
557A0199 | Těsnění ventilátoru - silikon HMTC SV V15 | 50
557A1025 | Thermostatic mixer SM15 1/2 DN15 R301 | 7669
557A1026 | Thermostatic mixer SM20 3/4 DN20 R302 | 8065
557A1027 | Thermostatic mixer SM25 1 DN25 R303 | 11668
557A1028 | Thermostatic mixer SM32 5/4 DN32 R304 | 12585
557A1029 | Thermostatic mixer SM40 6/4 DN 40 R305 | 20060
557A1030 | Thermostatic mixer SM50 2 DN50 R306 | 21645
557A1031 | Thermostatic mixer CM15 1/2 R3000 | 12863
557A1032 | Thermostatic mixer CM20 3/4 R3100 | 13260
557A1033 | Thermostatic mixer CM25 1 R3200 | 18572
557A1034 | Thermostatic mixer CM32 5/4 R3300 | 19500
557A1035 | Thermostatic mixer CM40 6/4 R3400 | 30605
557A1036 | Thermostatic mixer CM50 2 R3500 | 32210
557A1038 | Valve SF20 3/4 230V kit DHW E-Tech | 302
557A1042 | 3-way mixing valve V5833A3017 | 1960
557A1043 | 2-way valve MM (V4043H1205B) | 4270
557A1048 | Pojistný ventil 3bar 100kW 3/4
557A1057 | Pojistný ventil 4bar 3/4 | 745
557A1060 | Hydroblok Prest.Solo 18-32 MK3 | 7755
557A1061 | Hydroblok Prest.Exc. MK3 | 7625
557A1062 | Pojistný ventil 3bar Hydrosmart Prest.MK3 | 602
557A1070 | Pojistný ventil 3bar 247kW 3/4 | 1950
557A1076 | Pojistný ventil 3bar 100kW 1/2 | 1426
557A1084 | 3-cestný ventil VJ2030MG4000 P32-110 V14 | 2025
557A1085 | Pojistný ventil 3bar P24-32 V14 | 379
557A1087 | Rychlo spojka vratného potrubí Tepelný výměník P.32 V15 (machined) | 4586
557A1089 | Pojistný ventil 3bar 82kW 1/2->1/2 | 399
557A2012 | Flexibilní trubka 1/2 L500 E-Tech | 149
557A2014 | Flexibilní trubka Exp. nádoba Prest.Solo MK3 | 162
557A2017 | Flexibilní trubka 3/8 450 exp.nádoby.P32 V14 | 297
557A3001 | Aut. odvz. ventil1/2 brass | 515
557A3006 | Aut. Odvzd. ventil čerpadla Prest.MK3 | 682
557A3007 | Aut. odvz. Ventil GRP P32 V14 | 430
557A4002 | Čerpadlo VA55 L180 G6/4
557A4009 | Čerpadlo RS25/6-3 L130-3 G6/4 | 2940
557A4014 | Čerpadlo RS15/6-3KU CLF L130-6 G1 Molex | 3760
557A4017 | Čerpadlo RSL15/6-3C L130-12 G1 vent | 3130
557A4021 | Čerpadlo BSL12/4.1-3 CLF 12 +O - kroužek and pin | 2760
557A4022 | Čerpadlo BSL12/6 + O - kroužek and pin | 3150
557A4025 | Čerpadlo Top-S 25/7 L180 G6/4 grey | 8990
557A4032 | Čerpadlo UPM3 15-60 L130 G1 | 5820
557A4033 | Čerpadlo UPS2 25-40/60 L130 G6/4 | 6000
557A4035 | Čerpadlo UPML 25 105 L180 G6/4 | 9295
557A5005 | Zpětná klapka pro manometr 1/4 | 93
557A6006 | Zpětná klapka OV20-HT (Prestige 24-32 MK2) | 128
557A6010 | Čidlo tlaku Prest.V14 | 968
557A7006 | Exp. nádoba 10L Heating | 1520
557A7008 | Exp. nádoba 12L 3/4 Exc.MK2- | 1810
557A7010 | Exp. nádoba 12L 3/8 P.Solo 18-24-32+legs
557A7011 | Exp. nádoba 12L 3/8 Exc MK3-V14 no legs | 1675
557A8002 | SifonWH50 w/ball +60cm flex.hose
557A8003 | SifonWH90 w/ball +60cm flex.hose
557A8005 | SifonWH90 w/ball+ring +60cm flex.hose
557A9000 | Zpětná klapka vstupu vzduchu DN80 | 380
557D6039 | O - kroužek pro venturi -> 557A0098 | 430
60779012 | Izolace HRs 800/1000
617G0452 | Sticker display box ACVMAX | 889
63438001 | Jímka termostatu mosaz Ø1/2" L: 100 mm | 315
63438003 | Jímka termostatu mosaz 3/8x250 | 325
63962051 | Tepelný výměník P24-32 MK2 ASME | 34960
91073607 | Izolace hořáku HRE 36/30 | 3835
91074487 | Elektronika hořáku HRE (not NL)
91074607 | Kabel zapalování HR-HRE | 405
91074977 | Plynový ventil+zapalování HR/HRE | 5045
91081037 | Sada náhr, tešnění.HR22 | 1555
91081047 | Sada pro odvod kondenzátu | 630
91081097 | Kontrolní okénko plamene (Kompakt) | 170
91081227 | Čelní deska V13 HRE35-36/30-36/39 (kit) | 1595
91145337 | Tepelný výměník HR28/24 | 15200
91145907 | Tepelný výměník HR36/30 | 16700
91146127 | Turbulator Kompakt 28 kW | 58
91146327 | Deska s průchody pro kabely BIC300 HR | 235
91146377 | Turbulator Kompakt 36/30 kW | 68
91146407 | Držák exp. nádoby HR | 250
91146417 | Držák exp. nádoby HR | 235
91146507 | Tepelný výměník HRE 24/18 | 13380
91146607 | Tepelný výměník HRE 28/24 | 15300
91146617 | Tepelný výměník HRE 36/30 | 17050
91146688 | Čelní panel HRE 24/18 | 1125
91146698 | Zadní panel HRE 24/18 | 1340
91146748 | Čelní panel HRE 28/24 | 1117
91146887 | Turbulator Kompakt 28/24 kW | 69
91200117 | NTC čidlo 1-2 Kompakt | 305
91200177 | NTC čidlo 12K do jímky 15mm | 360
91209327 | Elektroda HR-HRE | 310
91220977 | Kabel připojovací Kompakt | 168
91221417 | Kabel pro Čerpadlo HR | 247
91221437 | Vodič uzemnění HR-HRE | 18
91260427 | Konektor 9P | 175
91260467 | Kabelová průchodka M16x1,5 | 33
91305027 | Šroub M8x40 with dry-lock | 15
91305087 | Šroub M4x8 | 5
91305107 | Šroub M8x20 with dry-lock | 10
91305137 | Šroub M4x10 | 3
91312027 | Matice s přírubou M5 | 12
91319047 | Matice M4 vnitřní | 11
91323037 | Těsnění hořáku | 6
91362097 | Upevňovací šroub pro kryt Kompakt | 5
91362157 | Šroub 4.2x25 T20 stainless | 9
91390077 | Matice 4.2 | 20
91390087 | Podložka pro d4 SSt | 8
91390147 | Uzavírací západka Kompakt | 165
91490087 | Konektor pro přívod vzduchu DN80 | 27
91490097 | Zástrčka | 12
91594137 | Flexi trubka kondenzátu HR | 33
91594157 | Hadice odvodu kondenzátu 25X21 L= 600mm | 49
91665007 | Vratné potrubí HR with non ret.valve | 330
91665247 | Trubka odtahu spalin internal HR24 & 28/24 | 1845
91665277 | Trubka odtahu spalin internal HR32 & 36/30 | 1875
91665697 | Rám Čelní panel HRE | 278
91800327 | Ústí hořákuHRE | 5415
91801477 | Zapalovací trafo HR-HRE TQG33.A2109 Siem | 505
91801527 | Plynový ventil Siemens Smart VGU76s (HR-HRE) | 4542
91801537 | Zapalovací trafo HR-HRE TQG43.A2109 Siem | 505
91826047 | Matice 1/2 | 63
91826067 | Matice 3/4 d:19 | 44
91826207 | Matice HRE Čerpadlo 1 HRE | 125
91828287 | Vratné potrubí HRE | 161
91829287 | Omezovač průtoku teplé vody HR36/30 | 58
91841007 | Vypouštěcí ventil 1/2' | 555
91844047 | Sifon Kompakt | 272
91844417 | Pojistný ventil 1/2 | 450
91844427 | Sanitary Pojistný ventil 8 BAR | 1665
91844517 | Koleno sifonu HR | 100
91844577 | Kryt displeje solo & Kompakt | 245
91844707 | Dolní panel HR metallic gray | 1255
91844717 | Top rear cover HR metallic gray
91845067 | Omezovač průtoku vody 6 lt | 315
91845097 | Omezovač průtoku vody 8 lt | 315
91847017 | Trubka odtahu spalin 28/24 HRE | 669
91847027 | Trubka odtahu spalin 36/30 HRE | 715
91847037 | Lapač kondenzátu HRE HiP | 1120
91847057 | Zajišťovací matice trubky odtahu spalin HRE | 215
91854527 | Potrubí studená voda HRE | 139
91855237 | Trubka topné vody HR24 & HR28/24 | 1545
91859617 | Flexibilní trubka exp. nádoby HR | 805
91859767 | Čelní panel tepelného výměníku KK36/30 | 2060
91859787 | Čelní panel tepelného výměníku 28/24 | 1625
91864037 | Manometr Kompakt (Imit) | 410
91864047 | Zpětná klapka manometru Kompakt | 108
91864067 | Exp. nádoba 6L 3/8 Kompakt | 1799
91864087 | Čidlo tlaku CH Kompakt HRE | 805
91872117 | Magnet víka displeje HR | 25
91873027 | Jistící spona plynové trubky | 18
91873407 | Závlačka | 72
91873537 | Čidlo tlaku Kompakt HRE | 33
91875567 | Těsnění čerpadla 1 | 16
91875607 | O - kroužek 7,65X1,78 Sanitary NTC | 9
91875617 | Těsnění VITON black CW6
91875637 | O - kroužek 28,25x2.62 | 12
91875677 | Těsnění electrode Kompakt | 25
91875737 | O - kroužek 15x2 NBR 70sh | 9
91875757 | Těsnění 21.5/15.5 for gas | 58
91875827 | O - kroužek 19X2 | 12
91875847 | Těsnění 14x9,5x1 fibre | 12
91875867 | Izolátor zapalování | 16
91875927 | Těsnění Viton WRAS 18.5x13x2 | 16
91876377 | Izolační kryt HRE 30 | 180
91876437 | Izolace panelu střední HRE | 575
91876467 | Těsnění Čelní panel HRE 18-24/18 | 167
91876597 | Těsnění předního panelu HR28-32-36/30-HRE36/30 | 195
91876607 | Přední stínící plech | 180
91877807 | Těsnění ventilátoru Kompakt HR-HRE | 64
91877817 | Těsnění sběrače spalin | 115
91877847 | Těsnění for Ústí hořákuHRE | 67
91877927 | Těsnění předního panelu HR22-24-28/24-HRE28/24 | 175
91878047 | Těsnění displeje | 12
91878147 | Těsnění odtahu spalin D:76 Sběrač kondenzátu.HRE | 77
91878177 | Těsnění odtahu spalin DN80 flue HR | 77
91878377 | Průchodka trubky odtahu spalin HR116-80 | 237
91878387 | Průchodka trubky vstupu vzduchu 90-80 HR-HRE | 205
91878537 | O - kroužek 68x4 | 38
91878547 | Těsnění odtahu spalin 70x82 HRE | 77
91878577 | Těsnění sifonu HRE | 82
91909417 | Izolace hořáku HR 12-22 kW | 1935
91909427 | Izolace.box 28kW - KK 36/30 | 2980
A1002017 | Těsnění 3/4 piping to Tepelný výměník HR-HRE | 7
A1002029 | NTC čidlo 12K venkovní teploty AF12-B54 | 645
A1002038 | Termostat 0-80°C cap1500 bulb6 TU-L-DT | 317
A1002039 | Izolace čerpadla UPML | 359
A1002069 | Ovládací panel kabelový Smart STD 100-240 V15 | 865
A1002098 | Deska displeje DSP49G2243 version C 256 k | 2470
A1002100 | Termostat s ruč. odblokováním 86°C cap900 mm | 610
A1002104 | Pojistný ventil 8bar 3/4 sanit. | 660
A1002119 | Ovládací panel kabelový Smart ME 300-400 (V15) | 1724
A1002121 | Ovládací panel kabelový Smart SLEW+ Comfort E (V15) | 2185
A1002122 | Ovládací panel kab. Smart SL 600-800 / SLE_j V15 | 1520
A1002130 | Těleso s izolací HM25C V15 | 102335
A1002168 | Čerpadlo UPS2 25-60 L180 G6/4 | 10060
A1002169 | Čerpadlo UPS2 25-80 L180 G6/4 | 13500
A1002174 | Ventilátor HR-HRE eco | 4822
A1002176 | Kabel ventilátoru IC3 HR-HRE eco | 299
A1002182 | Kabel HRE eco Kombi IC3 | 497
A1002183 | Kabel HR eco Kombi IC3 | 510
A1002184 | Automatika hořáku IC3 HR eco | 10310
A1002185 | Elektronika hořáku IC3 HRE eco | 10310
A1002186 | Čerpadlo Yonos Para RS 15-7 Kompakt eco | 6815
A1002187 | Kryt displeje HRE bílý + ACV logo | 396
A1002188 | Čidlo průtoku HR-HRE kombi eco | 1731
A1002239 | Mísič vzduchu a plynu 362 Kompakt eco | 680
A1002240 | Mísič vzduchu a plynu 406 Kompakt eco | 680
A1002241 | Clona 480 Kompakt eco | 745
A1002242 | Clona 525 Kompakt eco | 745
A1002244 | Clona 655 Kompakt eco | 57
A1002274 | Sada termostat pro měkké opláštění V15 | 1890
A1002407 | Těsnění ústí hořáku Prest.24-32 V14 | 89
A1002410 | Těsnění hlava hořáku P42>75 & 155>250 V14 | 41
A1002414 | Těsnění Ústí hořákuPrest.100-120 V14 | 80
A1002429 | Izolace hořáku 2 v 1 HMTC SO V15 | 1020
A1002431 | Izolace hořáku HMTC BO V15 | 1470
A1002510 | Sada elektrody P24-32-100-120 V14 | 1950
A1002512 | Sada elektrody P42-50-75 V14 | 1990
A1002581 | Plynové potrubí Kompakt HR | 1355
A1002582 | Matice M6 with free washer Ø18mm | 4
A1002599 | Trubka průtoku HRE 28/24 | 1585
A1002619 | Horní víko SLME600 měkké opláštění | 3515
A1002642 | Držák Exp. nádoby Prest.Solo.V14 | 783
A1002643 | Vstřikovací kanyla Ø19.5 L 280 (pův. 49410036) | 123
A1002666 | Hnací hřídel pro seřízení vzduchu BMV | 260
A1002667 | Držák hořáku BMV 2012-> | 590
A1002668 | Kabel zapalování HeatMaster Large | 216
A1002710 | Příruba hořáku BMV1-2 2012-> (-98) | 1257
A1002747 | Čidlo nízkého tlaku 1/4 CEME | 265
A1002757 | Pojistka 5x20 3,15 A-T (F1 HR-HRE eco) | 27
A1002820 | Sada spalinový adaptér DN80 pro Kompakt HRE | 650
A1002857 | Těsnění s klapkou pro ventilátor Prest.V15 | 1154
A1002869 | Těsnění spodní panel L:1250 Komp.HR | 65
A1002923 | Sada izolace HR s 320 | 9191
A1002924 | Sada izolace HR s 600 | 12541
A1002925 | Sada izolace HR s 800 | 13220
A1002926 | Sada izolace HR s 1000 | 14800
A1002979 | O - kroužek těsnění Ø158,9xØ8,5 | 287
A1002980 | Těsnění o- kroužek sběrače kondenzáru Ø181xØ8,5 | 278
A1002981 | Těsnění o- kroužek sběrače kondenzáru Ø234,6xØ8,5 | 339
A1002982 | Těsnění o- kroužek sběrače kondenzáru Ø290xØ8,5 | 400
A1003001 | Přední izolace hořáku HRE | 195
A1003002 | T-kus samosvěrné šroubení 15x15x15 | 249
A1003082 | Sada SP Ventilátor Prestige 100/120 V14 | 13380
A1003093 | Distanční těsnění ventilátoru | 55
A1003098 | Box displeje HM Prestige Ver. D | 4511
A1003107 | Spínač tlaku vzduchu CC | 1100
A1003108 | Hořákové ústí Compact Condens 170 - 5L | 13400
A1003109 | Hořákové ústí Compact Condens 210 - 6L | 16900
A1003110 | Hořákové ústí Compact Condens 250 - 7L | 19800
A1003111 | Hořákové ústí Compact Condens 300 - 8L | 22900
A1003113 | Deska displeje DSP49G2193 CC | 5150
A1003114 | Zapalovací elektroda Compact Condens | 890
A1003131 | SifonWH90 w/ball+ring +seal | 558
A1003132 | SifonWH50 w/ball+ring +seal | 570
A1003142 | Elektroda ionizační Compact Condens | 570
A1003143 | Kabeláž Compact Condens | 8500
A1003144 | Těsnění odtahu spalin Ø200 | 1410
A1003145 | Klapka přívodu vzduchu Ø110 | 9685
A1003146 | Klapa přívodu vzduchu Ø110 CC300 | 1980
A1003147 | Manometr 0-6bar | 697
A1003148 | Termostat+reset 105°C CC | 985
A1003149 | Zapalovací trafo ZT931 CC | 3027
A1003150 | Kabel zapalování Compact Condens | 805
A1003151 | O - kroužek 36,09x3,53 EPDM | 20
A1003152 | O - kroužek 66x4 EPDM | 69
A1003153 | Těsnění plyn.přípojky 44x32x2 | 40
A1003154 | Těsnění krytu hořáku CC | 440
A1003155 | Těsnění elektrody CC | 73
A1003156 | Těsnění sběrače kondenzátu CC | 345
A1003157 | Těsnění tepelného výměníku CC | 216
A1003158 | Těsnění ion. elektrody CC | 69
A1003159 | Těsnění ventilátoru CC | 410
A1003160 | Tlumič spalin Ø200 L 355 CC | 6660
A1003161 | Sada elektrod CC | 1015
A1003162 | sada ionizačních elektrod CC | 675
A1003163 | Plynový ventil VR420VE5001-0000 CC | 21200
A1003164 | Spínač tlaku sifonu CC | 1440
A1003165 | Plynový ventil VR425VE5022-0000 CC | 21200
A1003166 | Čidlo tlaku vody CC | 1259
A1003191 | Sada tlakový spínač 220V | 345
A1003192 | Konzola APS-SPS type snapring | 48
A1003193 | Elektronika hořáku CC 170 | 6660
A1003194 | Elektronika hořáku CC 210 | 6660
A1003195 | Elektronika hořáku CC 250 | 6660
A1003196 | Elektronika hořáku CC 300 | 6660
A1003197 | Dolní víko Smart 100 -> 240 (V08) | 795
A1003198 | Interface cable PC CC | 635
A1003199 | Zadní panel HR32 & HR36/30 | 1410
A1003206 | NTC čidlo 12K 1/4 L 50 | 1015
A1003224 | Aut. Odvzd. Ventil 3/8 | 1210
A1003226 | Venturi VMU185A1009 CC 170 | 6229
A1003227 | Venturi VMU185A1009 CC 210 | 6110
A1003228 | Venturi VMU185A1009 CC 250/300 | 7495
A1003229 | Tepelný výměník Compact Condens 170 | 136000
A1003230 | Tepelný výměník Compact Condens 210 | 160000
A1003231 | Tepelný výměník Compact Condens 250 | 185000
A1003232 | Sběrač kondenzátu CC 170 | 8210
A1003233 | Sběrač kondenzátu CC 210 | 8885
A1003234 | Sběrač kondenzátu CC 250 | 9535
A1003235 | Sběrač kondenzátu CC 300 | 10205
A1003238 | Kryt hořáku Compact Condens | 2280
A1003239 | Boční panel LH CC | 5710
A1003240 | Boční panel RH CC | 5710
A1003241 | Čelní panel CC | 3225
A1003242 | Horní panel CC | 3720
A1003243 | Horní panel back CC | 1090
A1003244 | Zadní panel CC | 2780
A1003245 | Čelní panel display CC | 3200
A1003246 | Vypínač černý 1/0 22x30 CC | 315
A1003247 | Pojistka 5A slow CC | 69
A1003248 | Pojistka 3.15A slow CC | 51
A1003254 | Expansion vessel 25L | 4980
A1003255 | 3 - cestný ventil 1" WM | 1590
A1003256 | 2-cestný ventil 1" WM | 1125
A1003264 | Koncovka kabele zapalování CC | 110
A1003265 | Ventilátor Compact Condens | 24790
A1003266 | Těsnění plyn 24x16x1.5 aramide | 15
A1003270 | Izolace hořáku HRE 24/18 Solo 18 | 1965
A1003347 | Dolní přední kryt HREsestava | 640
A1003463 | Tepelný výměník Compact Condens 300 | 209000
A1003476 | Sada exp. nádoba P MK3 & MK2.75 | 2685
A1003497 | Opláštění kompletní Smart ME 600 | 11450
A1003498 | Opláštění kompletní Smart ME 800 | 12050
A1003532 | SST air diverter HM120TC | 216
A1003579 | Čerpadlo UPM3 15-75 L130 G1 cast iron | 5420
A1003599 | Deska ACVMAX (E) S4962S3038B | 4478
A1003601 | Electr.box assy P100-120 MK4 Vers.5 | 7942
A1003602 | Control box HM Large TC V15 Vers.2 | 9775
A1003624 | Box elektroniky P24-32 Solo V14 Ver.4 | 7572
A1003625 | Box elektroniky P45-50-75 MK4 Vers.5 | 7660
A1003626 | Control box HM small TC V15 vers. 2 | 90235
A1003647 | Deska ACVMaxPrestige 120 V14 G31 | 4568
A1003648 | Deska ACVMaxPrestige 100 V14 G31 | 4478
A1003649 | Deska ACVMaxPrestige 100 V14 G20 | 4658
A1003651 | Deska ACVMaxPrestige 120 V14 G20 | 4658
A1003652 | Electr.box assy P100 MK4 Vers.4 G20 | 7786
A1003654 | Electr.box assy P100 MK4 Vers.4 G31 | 7786
A1003655 | Electr.box assy P120 MK4 Vers.4 G20 | 7786
A1003656 | Electr.box assy P120 MK4 Vers.4 G31 | 7786
A1003702 | Deska ACVMax Prestige 24 V14 G31 | 4478
A1003703 | Deska ACVMaxPrestige 32 V14 G31 | 4478
A1003704 | Deska ACVMaxPrestige 42V14 G31 | 4478
A1003705 | Deska ACVMaxPrestige 50 V14 G31 | 4478
A1003706 | Deska ACVMaxPrestige 75 V14 G31 | 4478
A1003709 | Deska ACVMaxPrest.24 S/E V14 G20 | 4568
A1003710 | Deska ACVMaxPrestige 42 V14 G20 | 4478
A1003711 | Deska ACVMaxPrestige 50 V14 G20 | 4568
A1003712 | Deska ACVMaxPrestige 75 V14 G20 | 4568
A1003713 | Deska ACVMaxPrest.32 S/E V14 G20 | 4568
A1003714 | Electr.box assy P75 MK4 Vers.4 G31 | 11736
A1003715 | ELECTR.BOX ASSY P75 MK4 VERS.4 G20 | 11736
A1003716 | Electr.box assy P50 MK4 Vers.4 G31 | 11736
A1003717 | Electr.box assy P50 MK4 Vers.4 G20 | 11736
A1003718 | Electr.box assy P45 MK4 Vers.4 G31 | 11736
A1003719 | Electr.box assy P45 MK4 Vers.4 G20 | 11736
Uvedené ceny jsou bez DPH.